Паспорт готовности

Объекта к эксплуатации в зимних условиях

городской округ ЗАТО город Фокино

Паспорт

готовности объекта социальной сферы и МКД

к работе в зимних условиях

адрес: г. Фокино ул. Центральная 25.

принадлежность объекта: Администрации ГО ЗАТО Фокино

« 30 » августа  2019г.

I. Общие сведения

1.	Назначение объекта: образовательное учреждение

2.	Год постройки: 2000г.

3.	Характеристика объекта:

износ здания 19%  этажность: 2

наличие подвалов – 1, общей площади (кв.м.) - 1255,2

количество учебных кабинетов - 12  (шт.) общей площади(кв.м.) - 622,26

наличие спорт зала и актового зала общей площадью (кв.м.)– 292,18

иные производственные помещения, каридоры, вестебюли общей площадью – 2065,26

общая полезная площадь объекта (кв.м.): 4234,9

4.	Характеристика инженерного оборудования, механизмов (их количество):

холодное водоснабжение, канализация, теплоснабжение – централизованное

горячее водоснабжение – нет.

5.	Источники:

теплоснабжения централизованное: котельная

газоснабжения   нет

твердого и жидкого топлива    нет

энергоснабжения        централизованное  (Находкинского отделения филиала ПАО «ДЭК»  
                                                   - «Дальэнергосбыт)

системы АПС и дымоудаления  «Соната-К» (обслуживание ИП Рябов), дымоудаления -нет

II. Результаты эксплуатации объекта в зимних условиях

прошедшего 2019 - 2020г.

| № п/п | Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования | Дата | Причина возникновения неисправностей (аварий) | Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий)в текущем 2018/2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Течь в подвальном помещении холодного трубопровода. | 04.02.2019г. | износ конструкции | Течь устранена (6.02.2019г.) |
| 2. | Течь канализационной трубы в женском туалете 1 этажа | 11.03.2019г. | износ конструкции | Течь устранена (12.03.2019г.) |
| 3. | Засор в канализационной трубы в мужском туалете 1 этажа | 18.06.2019г. | выброс бумаги в унитаз | Труба прочищена (18.06.2019г.) |
| 4. | Протечка гусака в мужском туалете 2 этажа | 20.08.2019г. | износ конструкции | Течь устранена (23.08.2019г.) |

III. Объемы выполненных работ по подготовке объекта к эксплуатации

в зимних условиях 2019/20 г.

| N п/п | Виды выполненных работ по конструкциям здания и технологическому и инженерному оборудованию | Единица измерения | Всего по плану подготовки к зиме | Выполнено при подготовке к зиме |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Объем работ | кв.м |  |  |
| 2 | Ремонт кровли замена кровельного покрытия на пристройке. | кв.м | 93,4 | 93,4 |
| 3 | Ремонт чердачных помещений в том числе: - утепление(засыпка) чердачного перекрытия -изоляция трубопроводов,вентилиционных коробов и камер, расширительных баков | кв.м | нет нет | нет нет |
| 4 | Ремонт фасадов в том числе: - ремонт и покраска - герметизация швов - ремонт водосточных труб -утепление оконных проемов -утепление дверных проемов - утепление фасада | м | 0,00 | нет нет нет нет нет нет |
| 5 | Ремонт подвальных помещений в том числе: - изоляция трубопроводов - ремонт дренажных и водоотводящих устройств | м | 0,00 | нет да |
| 6 | Ремонт покрытий дворовых територий, в том числе: - отмосток - приямков - тропинок - огрождение | м | 65 | нет нет да да |
| 7 | Ремонт инженерного оборудования в том числе: | кв.м |  |  |
|  | 1)центрального отопления: радиаторов трубопроводов запорной арматуры промывка и опрессовка |  | 02.08.2019г. | 01.08.2019г. 01.08.2019г. Акт от 02.08.19г. |
|  | 2) котельных: котлов на газовом топливе то же, на угле тепловых пунктов элеваторных узлов |  | не предусмотрено | Нет |
|  | 3) горячего водоснабжения: трубопроводов запорной арматуры промывка и опрессовка |  | не предусмотрено | нет |
|  | 4) водопровода: ремонт и замена арматуры ремонт и изоляция труб | м |  | нет |
|  | 5) канализации: ремонт трубопроводов ремонт колодцев промывка системы | м |  | нет |
|  | 6) электрооборудования: световой электропроводки силовой электропроводки вводных устройств электрощитовых (этажных) электродвигателей |  |  | Акт № 89 от 22.07.2019г. |
| 8 | Другие работы | кв.м |  | нет |

Обеспеченность объекта:

котельных топливом _______________________________ (указать запас в днях)

____________________________________________________________ (тыс.куб.м.)

горючесмазочными материалами и бензином ____________________ (тыс.усл.т.)

пескосоляной смесью и химреагентами ____________ (куб.м.)

инструментом и инвентарем для зимней уборки территорий:  5 компл.

IV. Результаты проверки готовности объекта к зиме 2019/2020г.

Комиссия в составе:

Председателя – начальника управления жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, градостроительной деятельности, строительства и архитектуры Пуртова Сергея Николаевича;

Секретаря комиссии – ведущего специалиста 1 разряда Управления жизнеобеспечения и архитектуры администрации городского округа ЗАТО Фокино Усановой Надежды Александровны;

Членов комиссии:

-	ведущего специалиста 1 разряда Управления жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, градостроительной деятельности, строительства и архитектуры Пучковой Жанны Вячеславовны.

-	инженера Управления жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, градостроительной деятельности, строительства и архитектуры Ганиной Ирины Николаевны,
произвела проверку вышеуказанного  объекта  и  подтверждает,  что данный объект к эксплуатации в зимних условиях подготовлен.

Председатель комиссии: 				____________ 	С.Н. Пуртов

Секретарь комиссии:    				____________ 	Н.А. Усанова

Члены:       						____________ 	Ж.В. Пучкова

_____________ 	И.Н. Ганина

Разрешаю эксплуатацию данного объекта в зимних условиях 2019/2020г.

Директор МКОУ ООШ № 257

ГО ЗАТО г. Фокино                                                                             /Ю.В. Головко /